Název subjektu:	Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Název objektu:	Centrum PATOS - laboratoře

Číslo akreditovaného objektu:	8306

Osvědčení o akreditaci č.:	  569 / 2023

Oblast akreditace:	Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189:2013

Aktualizováno dne: 6.3.2024

1.	PAT – oddělení patologie	Husova 357/10, 460 01 Liberec 1

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 823 - Laboratoř patologie |
| 1. | Histologické vyšetření tkání a diagnostika | Mikroskopie | SPP 01/20.6.2023; SOP B: Alciánová modř AM-PAS/17.7.2014; SOP B: Amyloid dle Frasera/17.7.2014; SOP B: Amyloid kongo červení/17.7.2014; SOP B: Amyloid metylovou violetí/17.7.2014; SOP B: Amyloid Saturnovou červení/17.7.2014; SOP B: Australský antigen metodou Shikata/17.7.2014; SOP B: Azan/22.7.2014; SOP B: Barvení dle Goldberga/22.7.2014; SOP B: Gömori/22.7.2014; SOP B: GRAM/31.7.2014; SOP B: Impregnace metodou Grimelius/31.7.2014; SOP: Plísně dle Groccota/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz příčného pruhování dle Heidenhaina/31.7.2014; SOP B: Barvení Helicobacteru pylori/31.7.2014; SOP B: Barvení hlenu mucikarmínem/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz kalcia (Koss) /31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz kyselých mukopolysacharidů alciánovou modří/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz spirochet dle Levaditiho/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz myelinové pochvy pomocí luxolové modři/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz glií pomocí Malloryho fosfowolframového hematoxylínu dle Andersona/31.7.2014; SOP B: Barvení melaninu dle Massona/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz melaninu bělením/31.7.2014; SOP B: Barvení dle Schmorla na průkaz metaloproteinů/31.7.2014; SOP B: Barvení řezů z fixačního roztoku se sublimátem – Sussa/31.7.2014; SOP B: Barvení lipidů olejovou červení/31.7.2014; SOP B: Barvení metodou van Gieson/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz železa metodou Perisova/31.7.2014; SOP B: Barvení na průkaz žírných buněk/31.7.2014; SOP B: Barvení kyselých mukopolysacharidů dialyzovaným železem (Hale)/22.2.2016; SOP B: Barvení na elastiku resocin-fuchsinem/28.3.2017; SOP B: Fibrin Malloryho hematoxylinem/28.6.2017; SOP B: Barvení hematoxylin eosin/19.7.2017; SOP B: Barvení na průkaz polysacharidů dle Mac Manuse (PAS)/19.7.2017; SOP B: Barvení dle Massona trichrom zelený nebo modrý/19.7.2017; SOP B: Gomori-impregnační test/10.11.2021; SOP B: Barvení Helicobacteru pylori impregnační metodou Warthin-Starry/16.8.2022; | Tkáně | A, B |
| 2. | Cytologické vyšetření a diagnostika | Mikroskopie | SPP 02/19.6.2023; SOP B Barvení cytol. nátěrů dle Giemsa-Romanovski/22.7.2014; SOP B: Barvení cytol. nátěrů dle Papanicolaua/28.6.2017; SOP B: Cytologické nátěry na plicním oddělení/10.11.2021; | Buňky | A, B |
| 3. | Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření antigenů | Mikroskopie | SPP 03/6.3.2024 | Tkáně a buňky | A, B, C |
| 4. | Peroperační histologické a cytologické vyšetření a diagnostika | Mikroskopie | SPP 04/22.6.2023 | Tkáně a buňky | A, B |
| 5. | Vyšetření histologických a cytologických vzorků | In situ hybridizace | SPP 05/22.6.2023 | Tkáně a buňky | A, B, C |
| 6. | Vyšetření variant somatického genomu | Real -Time PCR | SPP 06 /1.9.2023; STP Manuální izolace DNA/1.9.2023; CFX 96 | Tkáně, buňky, ctDNA | A, B, C, D |
| 7. | Vyšetření variant somatického genomu | Real-Time PCR | SPP 06/ 1.9.2023; STP Manuální izolace DNA/1.9.2023; Idylla | Tkáně, buňky, ctDNA | A, B, C, D |
| 8. | Vyšetření variant somatického genomu | PCR s reverzní hybridizací | SPP 07/1.9.2023; STP Manuální izolace DNA/1.9.2023; CFX96 | Tkáně, buňky, ctDNA | A, B, C, D |
| 9. | Vyšetření variant somatického genomu | NGS-MPS | SPP 08/1.9.2023; STP Manuální izolace DNA/1.9.2023; Genexus | Tkáně, buňky, ctDNA | A, B, C, D |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 823/3 | Protilátky: Actin SMA, ALK, AMACR, ATRX1, bcl-2, bcl-6, BRG1 OV, Calcitonin DAKO stainer, Caldesmon, Caldesmon Dako stainer, Calretinin, Cam 5.2, CD10, CD117, CD138, CD15, CD1a, CD20, CD23, CD3, CD30, CD31, CD34, CD4, CD45 LCA, CD5, CD56, CD57, CD68, CD79α, CD8, CD86, CDX-2, CD 163 UV, CEA, CK 5/6, CK AE1/AE3, CK vysokomolekulární, CK14, CK19, CK20, CK7, CMV, Cyclin D1, D2-40, Desmin, DMRT1, DOG1, e-cadherin, EMA, ERG UV , Gastrin, GATA-3, GFAP, Glukagon, Glut 1, Glypican 3, hCG, HER2, HMB45, HSA, Chromogranin A, IDH 1, IgA, IgC3, IgG, IgG UV , IgG4 UV , IgM, INI 1 OV , Inhibin, INSM1, Insulin, Ki67, Mammaglobin, MDM2, Melan A, MLH-1, MSH2, MSH6, MTPA OV , Napsin A, NKX 3.1, NKX 6, NUT1, NSE Dako stainer, Oct 3/4, Olig 2, p120 catenin, p16, p40, p53, p63, PAX8, PD-L1 22Cs, PD-L1 ST263 Dako, PHH3, PLAP, PMS2, PRAME, Prolactin, PSA, PSAP, receptory androgenní, receptory estrogenové, receptory progesteronové, receptory somatostatinové, ROS1, Tdt UV, Thyroglobulin DAKO, řetězce kappa, řetězce lambda, |
| 823/5 | Testované geny/markery: amplifikace genu Her-2/neu, EBER |
| 823/6 | EGFR: hotspot mutace v exonech 18, 19, 20, 21 KRAS: hotspot mutace v exonech 2, 3, 4 NRAS: hotspot mutace v exonech 2, 3, 4 BRAF: hotspot mutace v exonu 15 (kodon 600) |
| 823/7 | EGFR: hotspot mutace v exonech 18, 19, 20, 21 KRAS: hotspot mutace v exonech 2, 3, 4 NRAS: hotspot mutace v exonech 2, 3, 4 BRAF: hotspot mutace v exonu 15 (kodon 600) |
| 823/8 | EGFR: hotspot mutace v exonech 18, 19, 20, 21 KRAS: hotspot mutace v exonech 2, 3, 4 NRAS: hotspot mutace v exonech 2, 3, 4 BRAF: hotspot mutace v exonu 15 (kodon 600, kodon 601) |
| 823/9 | Oncomine™ BRCA Assay GX – BRCA1, BRCA2 geny včetně velkých přestaveb a detekcí duplikací/delecí jednotlivých exonů Oncomine comprehensive assay – hot spot genes: AKT1 AKT2 AKT3 ALK AR ARAF AXL BRAF BTK CBL CCND1 CDK4 CDK6 CHEK2 CSF1R CTNNB1 DDR2 EGFR ERBB2 ERBB3 ERBB4 ERCC2 ESR1 EZH2 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 FLT3 FOXL2 GATA2 GNA11 GNAQ GNAS H3F3A HIST1H3B HNF1A HRAS IDH1 IDH2 JAK1 JAK2 JAK3 KDR KIT KNSTRN KRAS MAGOH MAP2K1 MAP2K2 MAP2K4 MAPK1 MAX MDM4 MED12 MET MTOR MYC MYCN MYD88 NFE2L2 NRAS NTRK1 NTRK2 NTRK3 PDGFRA PDGFRB PIK3CB PIK3CA PPP2R1A PTPN11 RAC1 RAF1 RET RHEB RHOA ROS1 SF3B1 SMAD4 SMO SPOP SRC STAT3 TERT TOP1 U2AF1 XPO1 Full – lenght genes: ARID1A ATM ATR ATRX BAP1 BRCA1 BRCA2 CDK12 CDKN1B CDKN2A CDKN2B CHEK1 CREBBP FANCA FANCD2 FANCI FBXW7 MLH1 MRE11 MSH6 MSH2 NBN NF1 NF2 NOTCH1 NOTCH2 NOTCH3 PALB2 PIK3R1 PMS2 POLE PTCH1 PTEN RAD50 RAD51 RAD51B RAD51C RAD51D RNF43 RB1 SETD2 SLX4 SMARCA4 SMARCB1 STK11 TP53 TSC1 TSC2 Copy number genes: AKT1 AKT2 AKT3 ALK AXL AR BRAF CCND1 CCND2 CCND3 CCNE1 CDK2 CDK4 CDK6 EGFR ERBB2 ESR1 FGF19 FGF3 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 FLT3 IGF1R KIT KRAS MDM2 MDM4 MET MYC MYCL MYCN NTRK1 NTRK2 NTRK3 PDGFRA PDGFRB PIK3CB PIK3CA PPARG RICTOR TERT Gene fusion: AKT2 ALK AR AXL BRCA1 BRCA2 BRAF CDKN2A EGFR ERBB2 ERBB4 ERG ESR1 ETV1 ETV4 ETV5 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGR FLT3 JAK2 KRAS MDM4 MET MYB MYBL1 NF1 NOTCH1 NOTCH4 NRG1 NTRK1 NTRK2 NTRK3 NUTM1 PDGFRA PDGFRB PIK3CA PRKACA PRKACB PTEN PPARG RAD51B RAF1 RB1 RELA RET ROS1 RSPO2 RSPO3 TERT |

2.	TOXI – oddělení soudního lékařství a toxikologie	Husova 357/10, 460 01 Liberec 1

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 814 - Laboratoř toxikologická |
| 1. | Ethylakohol | GC-FID | SOP D3.16/14.12.2020; SOP D4.3/8. 11. 2021; SOP D3.3/24. 3. 2022; SOP D3.14/14. 12. 2020; GC-FID-2010Plus Shimadzu | Krev, sérum, moč | A, B |
| 2. | Ethylakohol | Enzymatická metoda s alkohol-dehydrogenázou | SOP D3.3/24.3.2022; Calibrator: verze 13, 10/2022; Control N: verze 12, 10/2022; Control A: verze 12, 11/2022; Reagencie: verze 8, 06/2022; Cobas Integra 400 Plus Roche | Krev, sérum., moč | A, B |
| 3. | Screening nox | Imunochemický test | SOP D3.10/24.3.2022; Příbalový leták MULTI DrugControl, multi med Products GmbH verze 1; 09/2016; Multi DrugControl | Moč | A, B, C |
| 4. | Průkaz těkavých látek | GC-FID | SOP D3.6/1.1.2020; SOP D3.16/14.12.2020; GC-FID-2010Plus Shimadzu | Krev, sérum, moč | A, B |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 814/3 | Methamphetamin, Opiáty, Extáze, Methadon, Cocain, Cannabinoidy, Tramadol, Barbituráty, Benzodiazepiny, Fentanyl, Tricyklická antidepresiva, Paracetamol |
| 814/4 | Methanol, Aceton, Acetaldehyd |

3. OGMD – oddělení genetiky a molekulární diagnostiky 	Husova 357/10, 460 01 Liberec 1

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 – Lékařská mikrobiologie |
| 1. | Průkaz nukleových kyselin infekčních agens | Real-Time PCR | SOP PCR001/23.5.2022; STP Zinexts MagPurix/ 22.5.2022; Termocykler CROBEE Line Gene 9640 | Urogenitální stěr/výtěr, stěr ze spojivkového vaku či rohovky, moč, sperma | A, B, C, D |
| 816 - Laboratoř lékařské genetiky |
| 1. | Vyšetření variant germinálního genomu | Real-Time PCR | SOP GEN001/14.7.2022; STP Zinexts MagPurix/ 22.5.2022; Termocykler CFX 96 | Krev | A, B, C, D |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 802/1 | DNA Chlamydia trachomatis |
| 816/1 | Faktor V Leiden (F V Leiden), Faktor II protrombin (FII G20210A), MTHFR C677T (MTHFR C677T), MTHFR A1298C (MTHFR A1298C), Hemochromatóza (HFE)], Genotypizace TPMT (Genotypizace TPMT), HLA-B27 (HLA-B27) |

Vysvětlivky:

1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

NGS-MPS			Masivní paralelní sekvenování

GC- FID 			Plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí

Real-Time PCR		Polymerázová řetězová reakce v reálném čase